## Slide 1
КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ · СТАТИСТИКА · ДЕТЕКТОР
Мюонный детектор
Эксперимент по счёту космических частиц: от видеозаписи детектора
до статистики Пуассона и нормального распределения
Место записи: Италия
Метод: видеозапись показаний детектора + OCR
Статус: сбор данных продолжается

## Slide 2
ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Что мы на самом деле считаем
1
Откуда берутся мюоны
Космические лучи (в основном протоны) сталкиваются с ядрами атомов в верхних слоях атмосферы и рождают ливень частиц, среди которых — мюоны.
2
Почему они долетают до земли
Благодаря релятивистскому замедлению времени мюоны, несмотря на короткое время жизни (~2.2 мкс), успевают пролететь атмосферу и достичь поверхности.
3
Что видит детектор
Пластиковый сцинтиллятор + кремниевый фотоумножитель (SiPM) регистрируют вспышку света от прохождения мюона и увеличивают счётчик на 1.
На уровне моря на горизонтальную площадку ~1 см² приходится порядка одного мюона в минуту — этот масштаб и определяет статистику эксперимента.
2

## Slide 3
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
От сцинтиллятора до CSV-файла
1
Сцинтиллятор
Пластик светится при пролёте заряженной частицы
2
SiPM
Кремниевый фотоумножитель ловит вспышку света
3
Счётчик
Электроника увеличивает накопительный счёт на 1
4
Видеокамера
Записывает показания дисплея счётчика во времени
5
OCR
Распознаёт цифры с каждого кадра видео
6
CSV-лог
Время + накопительный счёт — сырые данные для анализа
Ключевая особенность данных: счётчик — накопительный (как одометр), а не мгновенное число мюонов. Чтобы получить число мюонов за интервал времени, нужно брать разность соседних отсчётов, а не сами значения счётчика.
3

## Slide 4
СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Почему это случайный поток
Прибытие мюонов на детектор — классический пуассоновский процесс:
События независимы друг от друга
Средняя интенсивность потока (λ) постоянна на интервале
Вероятность двух событий одновременно пренебрежимо мала
Распределение Пуассона
P(N = k) = λᵏ e−λ / k!
λ — среднее число мюонов за минуту
k — реально зарегистрированное число
Именно эту модель мы проверяем на реальных данных детектора
4

## Slide 5
КЛЮЧЕВОЕ СВОЙСТВО
Дисперсия равна среднему
Var(N) = E[N] = λ
Стандартное отклонение счёта:
σ = √λ
Это и есть та самая «статистическая ошибка счёта √N», с которой физики постоянно работают: если насчитали N событий, типичная погрешность ≈ √N.
≈ 77.5
мюонов в минуту (λ)
оценка по первым данным
≈ 8.8
σ, разброс по минутам
√λ при λ ≈ 77.5
5

## Slide 6
РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ · ПЕРВЫЕ 7.7 МИНУТЫ ЗАПИСИ
Накопительный счётчик во времени
Chart: время видео, сек
| 12 | 16 | 31 | 46 | 61 | 73 | 78 | 82 | 92 | 107 | 123 | 138 | 142 | 146 | 151 | 154 | 166 | 184 | 202 | 214 | 218 | 221 | 224 | 227 | 230 | 234 | 239 | 254 | 269 | 286 | 298 | 301 | 304 | 307 | 311 | 314 | 321 | 338 | 356 | 372 | 376 | 379 | 382 | 385 | 389 | 392 | 395 | 399 | 410 | 428 | 446 | 459
Накопительный счёт мюонов | 4 | 9 | 25 | 46 | 64 | 84 | 90 | 93 | 97 | 114 | 136 | 158 | 164 | 166 | 173 | 177 | 192 | 201 | 214 | 226 | 228 | 231 | 233 | 239 | 242 | 245 | 254 | 273 | 294 | 319 | 338 | 341 | 343 | 350 | 356 | 358 | 366 | 389 | 410 | 432 | 439 | 445 | 450 | 455 | 459 | 464 | 468 | 477 | 489 | 510 | 540 | 564
Почти линейный рост подтверждает примерно постоянную интенсивность потока — это необходимое условие для пуассоновской модели. (Один явный выброс OCR из этого графика исключён — см. следующий слайд.)
6

## Slide 7
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДАННЫХ
Реальный OCR — реальные проблемы
!
Немонотонный выброс
Один кадр показал скачок счётчика на 750+ за 1.1 сек — физически невозможно. Явная ошибка распознавания цифр, точка исключена из анализа.
!
Десятичный разделитель
Поле «частота» записано в формате 1,270 — это 1.270 Гц, а не тысяча двести семьдесят. Нужна замена запятой на точку при парсинге.
!
Разгонный кадр
Самый первый кадр видео сделан до того, как показания счётчика стабилизировались на экране — тоже исключается.
Мораль: сырые OCR-данные нельзя агрегировать напрямую — сначала чистка (монотонность, формат чисел, разгонные кадры), и только потом статистика.
7

## Slide 8
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ · Λ ≈ 77.5 / МИН
Пуассон против нормального приближения
Chart: число мюонов за минуту
При λ ≈ 77.5 асимметрия Пуассона ~1/√λ ≈ 0.11 — распределение уже почти симметрично, и нормальная кривая ложится на него очень точно.
8

## Slide 9
СТРАТЕГИЯ АНАЛИЗА
Один сигнал — несколько временных окон
Вместо того чтобы ждать многочасовую запись ради минутной статистики, одни и те же сырые данные агрегируются на нескольких масштабах:
Окно | λ (среднее) | σ = √λ | Асимметрия ~1/√λ | Плюсы / минусы
10 секунд | ≈ 12.9 | ≈ 3.6 | ≈ 0.28 | Много независимых точек, но заметная асимметрия — Гаусс работает хуже
30 секунд | ≈ 38.8 | ≈ 6.2 | ≈ 0.16 | Компромисс между числом точек и близостью к нормальному виду
60 секунд | ≈ 77.5 | ≈ 8.8 | ≈ 0.11 | Наиболее «гауссово», но меньше независимых точек на тот же отрезок видео
Идея: показать на одних и тех же данных, как асимметрия распределения растёт при уменьшении λ, и как нормальное приближение постепенно перестаёт работать.
9

## Slide 10
СТАТУС ЭКСПЕРИМЕНТА
Где мы сейчас и что дальше
Собрано на данный момент
7.7 мин
видео обработано OCR на момент подготовки этого слайда
568 событий
накопительный счёт (одна ошибка распознавания исключена)
≈ 74–78 / мин
текущая оценка интенсивности потока λ
Нужно для строгой проверки
300–500 минут записи для корректного χ²-теста согласия с Пуассоном (нужно ≥5 ожидаемых значений на бин)
Проверка «дисперсия ≈ среднее» на полных данных — главный диагностический признак пуассоновости
Сравнение гистограмм на 10с / 30с / 60с окнах из одного и того же видео
10